ИНН 0269029824  ОГРН 1090269000392                                                    ИНН 0269029824  ОГРН 1090269000392

.

ҠАРАР                                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13 » апрель  2016 й.                     № 117                          « 13  » апреля  2016 г.

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2017  год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Постановлением Главы администрации сельского поселения Субханкуловский сельсовет 09.07.2014 года № 38 «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан», протоколом публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Субханкуловский сельсовет на 2017 год от 06.04.2016 ,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Субханкуловский сельсовет                                                               Ф.М.Сайфуллин

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Субханкуловский сельсовет

от  13.04.2016 г.          № 117

АКТУАЛИЗАЦИя

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ сельского поселеения

Субханкуловский сельсовет муниципального района туймазинский район Республики Башкортостан

на 2017 год

2016 год

Содержание

| №№ | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Субханкуловский сельсовет на 2017 год. |
| 2. | Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на 2017 год |
| 3. | Изменение тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии на 2017 год |
| 4. | Внесение изменений в Схему в соответствии с поступившими предложениями. |

1. Основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Субханкуловский сельсовет  на 2017 год

Схема теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Субханкуловский сельсовет утверждена Постановлением Главы администрации сельского поселения Субханкуловский сельсовет 09.07.2014 года № 38 «Об утверждении Схемы теплоснабжения сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан».

Актуализация схемы теплоснабжения производится на основании:

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 "О требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление  Главы администрации сельского поселения Субханкуловский сельсовет 09.07.2014 года № 38 «Об утверждении Схемы теплоснабжения сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан».

- Предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций, поступивших в администрацию сельского поселения по актуализации Схемы теплоснабжения  сельского поселения  на 2017  год

Актуализация схемы теплоснабжения сельского поселения Субханкуловский сельсовет  предусматривает внесение изменений в связи с обнаружением несоответствий в ранее утвержденную Схему теплоснабжения и определение мероприятий по развитию теплоснабжения  на 2017 год, а так же потребность в финансовых ресурсах и источниках их покрытия.

2. Распределение тепловой нагрузки между источниками теплоснабжения на 2017 год

В соответствии со Схемой теплоснабжения (раздел 1 п.2 "Объемы потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе на каждом этапе") в таблицах 2,3,4,5 приведены значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии и параметры располагаемой тепловой мощности источников на уровне факта 2014 года.

В рамках работ по разработке схемы теплоснабжения СП Субханкуловский сельсовет на период с 2014 г. до 2029  г. на основании предоставленных данных о договорных присоединенных тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах котельной был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным:

| № п\п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал\час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Потеря тепловой мощности в сетях, Гкал\час | Резерв (+)/дефицит (-), Гкал\час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 10 | 12,6 | 9,85 | 9,657 | 6,98 | 0,82 | 1,86 |
| 2. | Котельная № 15 | 12,18 | 8,27 | 8,155 | 4,72 | 0,59 | 2,85 |
| Итого по котельным СП Субханкуловский сельсовет | 24,78 | 18,12 | 17,81 | 11,70 | 1,41 | 4,71 |

По предложению теплоснабжающей организации ООО «Туймазинские тепловые сети»  перспективы потребления тепловой энергии на 2017 г. увеличатся в связи с предполагаемым окончанием строительства домов по адресам: с. Субханкулово, ул. Школьная 5\1 и с. Субханкулово, ул. Гагарина 7\1.

3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя  от существующих централизованных источников тепловой энергии на цели отопления и  ГВС приведены в таблице:

| Тепловые нагрузки отопления объектов, снабжаемых тепловой энергией от котельной №10 |  |
| --- | --- |
|  | Qцо, Гкал/ч | ∑Q, Гкал/ч |  |
| Котельная № 10 с. Субханкулово |  |  |  |
| ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ |  |  |  |
| Стоматполиклиника с. Субханкулово, Школьная ул., 16 | 0,025864 | 0,025864 |  |
| Октябрьское отделение (на правах управления) Башкирского отделения № 8598 ОАО Сбербанк России |  |  |  |
| с. Субханкулово, Гагарина ул., 7, Филиал 012 | 0,004753 | 0,004753 |  |
| МБДОУ детский сад № 6 с.Субханкулово |  |  |  |
| Теплопровод МБДОУ детский сад № 6 с. Субханкулово, Ленина ул., 4/а |  | 0,001692 |  |
| МБДОУ детский сад № 6 с.Субханкулово с/с. Субханкуловский, Ленина ул., 4/а | 0,096993 | 0,096993 |  |
| МБДОУ детский сад № 4 с.Субханкулово |  |  |  |
| Теплопровод МБДОУ детский сад № 4 с. Субханкулово, Титова ул., 7/а |  | 0,001967 |  |
| МБДОУ детский сад № 4 с.Субханкулово с/с. Субханкуловский, Титова ул., 7/а | 0,032948 | 0,032948 |  |
| МБДОУ детский сад № 5 с. Субханкулово |  |  |  |
| Теплопровод МБДОУ детский сад №5 с. Субханкулово, Южная ул., 2/б |  | 0,011255 |  |
| МБДОУ детский сад № 5 с. Субханкулово с. Субханкулово, Южная ул., 2/б | 0,098811 | 0,098811 |  |
| МБДОУ детский сад № 8 с. Субханкулово |  |  |  |
| Теплопровод МБДОУ десткий сад № 8 с. Субханкулово, Южная ул., 4/а |  | 0,001330 |  |
| МБДОУ десткий сад № 8с/с. Субханкуловский, Южная ул., 4/а | 0,072056 | 0,072056 |  |
| АО "Связьтранснефть" |  |  |  |
| Админист. здание с. Субханкулово, Школьная ул., 2 | 0,119065 | 0,119065 |  |
| Гараж с.Субханкулово | 0,041868 | 0,041868 |  |
| Склад с.Субханкулово | 0,021898 | 0,021898 |  |
| Дизельная | 0,008759 | 0,008759 |  |
| АО "Транснефть-Урал" |  |  |  |
| Административное здание с.Субханкулово, Школьная , 3 | 0,180042 | 0,180042 |  |
| Бомбоубежище с.Субханкулово, Строительная | 0,006297 | 0,006297 |  |
| Администрация Сельского поселения Субханкуловский сельсовет МР Туймазинский район РБ |  |  |  |
| Администр. здание с.Субханкулово, Школьная , 10 | 0,078544 | 0,078544 |  |
| Гараж с.Субханкулово, Школьная | 0,010861 | 0,010861 |  |
| Теплопровод Администр. здание с. Субханкулово, Школьная ул., 10 |  | 0,005244 |  |
| Крахмальная Мария Андреевна |  |  |  |
| Квартира Школьная ул, 19/а | 0,005972 | 0,005972 |  |
| МБУ ДК сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ |  |  |  |
| Теплопровод МБУ Культурный центр с. Субханкулово, Черняева ул., 3 |  | 0,002569 |  |
| МБУ Культурный центр с.Субханкулово, Черняева , 3 | 0,144772 | 0,144772 |  |
| Шаймухаметов Равис Равилович |  |  |  |
| ЧП "Лада с.Субханкулово, Школьная , 10/а | 0,004847 | 0,004847 |  |
| Якупова Фануза Тимергалиевна |  |  |  |
| Квартира с.Субханкулово, Школьная , 21-2 | 0,007906 | 0,007906 |  |
| ООО УПТК "Водомонтажкомплект" |  |  |  |
| Адм. здание с. Субханкулово, Школьная ул., 15 | 0,010572 | 0,010572 |  |
| ИП Шавалиева Разина Мавлявиевна |  |  |  |
| Многоквартирный дом с.Субханкулово, Ленина ул., 8, Магазин "Миляш" | 0,019710 | 0,019710 |  |
| МБОУ СОШ с.Субханкулово |  |  |  |
| Пристрой к школе с/с. Субханкуловский, Школьная ул., 1 | 0,181610 | 0,181610 |  |
| ООО "Энергогидросетьстрой" |  |  |  |
| Не жилое помещение с. Субханкулово, Школьная ул., 14 | 0,020729 | 0,020729 |  |
| 600 Непосредственный способ правления |  |  |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Титова ул., 6 | 0,050017 | 0,050017 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Титова ул., 7 | 0,098560 | 0,098560 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Титова ул., 10 | 0,054740 | 0,054740 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Черняева ул., 1 | 0,254788 | 0,254788 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Черняева ул., 5 | 0,129348 | 0,129348 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Черняева ул., 5/а | 0,126462 | 0,126462 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Черняева ул., 7 | 0,067181 | 0,067181 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Гагарина ул., 1 | 0,044295 | 0,044295 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Гагарина ул., 1/1 | 0,085733 | 0,085733 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Гагарина ул., 2 | 0,042922 | 0,042922 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Гагарина ул., 2/1 | 0,086806 | 0,086806 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Гагарина ул., 3 | 0,040534 | 0,040534 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Гагарина ул., 4 | 0,042760 | 0,042760 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Гагарина ул., 11 | 0,077830 | 0,077830 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Ленина ул., 2 | 0,124815 | 0,124815 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Ленина ул., 4 | 0,149644 | 0,149644 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Ленина ул., 6 | 0,068892 | 0,068892 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Ленина ул., 8 | 0,227119 | 0,227119 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Ленина ул., 10 | 0,255233 | 0,255233 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Ленина ул., 12 | 0,375294 | 0,375294 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Ленина ул., 13 | 0,275662 | 0,275662 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Ленина ул., 15 | 0,078266 | 0,078266 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Ленина ул., 15/а | 0,048070 | 0,048070 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Ленина ул., 17 | 0,041346 | 0,041346 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Ленина ул., 21 | 0,040587 | 0,040587 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Титова ул., 1 | 0,048925 | 0,048925 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Титова ул., 2 | 0,050581 | 0,050581 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Титова ул., 3 | 0,059178 | 0,059178 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Титова ул., 5 | 0,044081 | 0,044081 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Черняева ул., 9 | 0,072797 | 0,072797 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Черняева ул., 9/а | 0,209241 | 0,209241 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Черняева ул., 10 | 0,076605 | 0,076605 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Черняева ул., 11 | 0,079948 | 0,079948 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Черняева ул., 12 | 0,090672 | 0,090672 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Черняева ул., 13 | 0,050388 | 0,050388 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Черняева ул., 14 | 0,128896 | 0,128896 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Школьная ул., 5 | 0,048929 | 0,048929 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Школьная ул., 7 | 0,046639 | 0,046639 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Школьная ул., 9 | 0,044225 | 0,044225 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Школьная ул., 23 | 0,079278 | 0,079278 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Нефтяников ул., 4 | 0,232959 | 0,232959 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Нефтяников ул., 4/а | 0,269233 | 0,269233 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Нефтяников ул., 10 | 0,166101 | 0,166101 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Нефтяников ул., 12 | 0,062662 | 0,062662 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Нефтяников ул., 14 | 0,062662 | 0,062662 |  |
| Непосредственный способ правления |  |  |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Нефтяников ул., 16 | 0,076858 | 0,076858 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Гагарина ул., 5 | 0,057980 | 0,057980 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Гагарина ул., 7 | 0,102626 | 0,102626 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Гагарина ул., 9 | 0,067131 | 0,067131 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Ленина ул., 11 | 0,098405 | 0,098405 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Школьная ул., 11 | 0,048712 | 0,048712 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Школьная ул., 13 | 0,045057 | 0,045057 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Школьная ул., 17 | 0,045723 | 0,045723 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Гагарина ул., 6 | 0,040983 | 0,040983 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Гагарина ул., 8 | 0,041527 | 0,041527 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Гагарина ул., 10 | 0,042213 | 0,042213 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Гагарина ул., 12 | 0,041432 | 0,041432 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Гагарина ул., 14 | 0,054016 | 0,054016 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Ленина ул., 23 | 0,160467 | 0,160467 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Ленина ул., 19 | 0,049240 | 0,049240 |  |
| ООО "ЭЛЬФАРМ" |  |  |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Черняева ул., 1, Аптека | 0,004361 | 0,004361 |  |
| ИП Хабибуллина Гульсима Тимергалиевна |  |  |  |
| Теплопровод Остановочный павильон с. Субханкулово, Школьная ул., 16/а |  | 0,000337 |  |
| Остановочный павильон с торговой точкой с. Субханкулово, Школьная ул., 16/а | 0,003365 | 0,003365 |  |
| ООО "ЖилБытСервис" |  |  |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Школьная ул., 14 | 0,050605 | 0,050605 |  |
| ООО "Газпром межрегионгаз "Уфа" |  |  |  |
| Офис Субханкуловского участка отделения "Туймазин"" с. Субханкулово, Ленина ул., 12/офис 2 | 0,002205 | 0,002205 |  |
| Многоквартирный дом с. Субханкулово, Школьная ул., 5/1 | 0,16498 |  |  |
| Проектируемый жилой дом Гагарина ул., 7/1 | 0,28 |  |  |
| Итого | 7,483667 | 7,063081 |  |
| Примечание: технические условия №70 от 23.01.2015г. на теплоснабжение проектируемого жилого дома для детей-сирот №7/1 по ул. Гагарина с. Субханкулово выданы ООО "СтройПрофиль" |  |  |  |
| Тепловые нагрузки ЦО и ГВС объектов, снабжаемых тепловой энергией от котельной №15 ∑Q, Гкал/ч Qгвс, Гкал/ч Qцо, Гкал/ч Котельная № 15 с. Субханкулово, Южная ул., 3/А 5,216796 0,260910 4,862858 ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ Стационар с. Субханкулово, 0,260915 0,016351 0,244564 Кожное отделение с. Субханкулово, 0,046913 0,003810 0,043103 Пищеблок с. Субханкулово 0,011668 0,000872 0,010796 Гараж с. Субханкулово, 0,003832 0,003832 Прачечная с. Субханкулово, 0,026442 0,026442 Поликлиника с. Субханкулово, 0,052347 0,003401 0,048946 Теплопровод Стационар с. Субханкулово, 0,007182 Водопровод Стационар с. Субханкулово 0,000898 Теплопровод Кожное отделение с. Субханкулово 0,000918 Теплопровод Администр.здание с. Субханкулово, 0,003278 Теплопровод Пищеблок с. Субханкулово 0,001836 Теплопровод Гараж с. Субханкулово 0,001442 Теплый переход с. Субханкулово, Южная ул., 7 0,048625 0,048625 ИП Мухаметгареева Гульчачак Мусавировна Оздоровительный кабинет с. Субханкулово, Черняева ул., 4 0,002344 0,002344 ИП Якупова Гульнара Фанисовна Магазин "Юлдаш" с.Субханкулово, Черняева , 2, Парикмахерская, Мадина" 0,009065 0,000645 0,008420 ООО "Кондитерский цех" ООО "Кондитерский цех" с. Субханкулово, Южная ул., 4, ООО "Кондитерский цех" 0,021061 0,021061 МАОУ ДО "ДШИ" с. Субханкулово муниципального района Туймазинский район РБ Теплопровод МБОУ ДОД "ДШИ"" с. Субханкулово, Южная ул., 2/а 0,012261 МБОУ ДОД "ДШИ" с. Субханкулово, Южная ул., 2/а 0,072948 0,072948 ГБОУ НПО Профессиональный лицей №43 Теплопровод гаражи с. Субханкулово, Южная ул., 5 0,007003 Теплопровод Учебный корпус с. Субханкулово, Южная ул., 5 0,003591 Общежитие с. Субханкулово, Южная ул., 3 0,297164 0,010583 0,286581 Мастерская с.Субханкулово, Южная , 5 0,167013 0,167013 Учебный корпус с.Субханкулово, Южная , 5 0,158198 0,158198 Общ.-бытовой корпус с. Субханкулово, Южная ул., 5 0,155812 0,005080 0,150732 Гаражи с.Субханкулово, Южная , 5 0,037109 0,037109 Учебная лаборатория с.Субханкулово, Южная , 5 0,060144 0,060144 Вайтович Михаил Николаевич Водопровод Жилой дом с. Субханкулово, Черняева ул., 2б-2 0,000903 Жилой дом с. Субханкулово, Черняева ул., 2/б - 2 0,000222 0,000222 ООО "Изумруд" Магазин ООО"Изумруд" с.Субханкулово, Нефтяников , 2 0,013553 0,013553 Магазин "Юлдаш" с.Субханкулово, Черняева , 2 0,002473 0,002473 Магазин с.Субханкулово, Нефтяников , 2 0,007150 0,007150 АО "Туймазыторг" Магазин"Ветеран" с.Субханкулово, Нефтяников , 2 0,006582 0,006582 ООО "Управляющая компания ЖКХ" Участок № 6 с. Субханкулово, Черняева ул., 2 0,004946 0,004946 Халиков Ринат Рашитович Жилой дом с. Субханкулово, Черняева ул., 2/а - 2 0,000445 0,000445 МБОУ СОШ с.Субханкулово Теплопровод МБОУ СОШ с. Субханкулово с. Субханкулово, Школьная ул., 1 0,015484 Водопровод МБОУ СОШ с. Субханкулово с. Субханкулово, Школьная ул., 1 0,011051 МБОУ СОШ с. Субханкулово с. Субханкулово, Школьная ул., 1 0,198346 0,014927 0,183419 Гараж с/с. Субханкуловский 0,014774 0,014774 ООО "ЖилБытСервис" ООО "ЖилБытСервис" с. Субханкулово, Черняева ул., 4 0,040344 0,040344 600 Непосредственный способ правления Возврат 15 кот с. Субханкулово, Южная ул., 3/а 0,000001 0,000001 Многоквартирный дом с. Субханкулово, Нефтяников ул., 2 0,559429 0,559429 Многоквартирный дом с. Субханкулово, Южная ул., 4 0,310624 0,310624 Многоквартирный дом с. Субханкулово, Южная ул., 2 0,339594 0,339594 Многоквартирный дом с. Субханкулово, Южная ул., 11 0,354789 0,056707 0,297214 Многоквартирный дом с. Субханкулово, Черняева ул., 2 0,431082 0,054307 0,375736 Многоквартирный дом с. Субханкулово, Черняева ул., 4 0,213460 0,032226 0,180335 Непосредственный способ правления Возврат наш 15 кот с. Субханкулово, Южная ул., 3/а 0,000001 0,000001 ООО "ЖилБытСервис" Многоквартирный дом с. Субханкулово, Нефтяников ул., 17 0,240448 0,240448 Жилой дом ул.Южная, дом 1 с. Субханкулово, Южная ул., 1 0,326363 0,030374 0,295255 Казыханов Радик Фанилович Офис № 3 (магазин), ул.Нефтяников, 2, с.Субханкулово 0,006940 0,006940 Рыбак Юрий Владимирович Водопровод Жилой дом с. Субханкулово, Черняева ул., 1а-1 0,000903 Жилой дом с. Субханкулово, Черняева ул., 2/а - 1 0,000667 0,000667 Нургалиев Мунир Ганиевич Жилой дом с. Субханкулово, Черняева ул., 2/б - 1 0,000445 0,000445 Итого 5,216796 0,260910 4,862858 |  |  |  |

С учетом представленных ООО «Туймазинские тепловые сети»  данных о прогнозируемых тепловых нагрузках на 2017 г. подлежат изменению данные о подключенной нагрузке к котельным № 10 и № 15. Актуализация тепловых нагрузок должна проводиться ежегодно на основании проведенных наладочных мероприятий и показаний узлов учета. Во-избежании выборки заявленной мощности в полном объеме, исходя из уточненной подключенной нагрузки,  проводится расчет дефицита/профицита мощности по каждому из источников. Принимая во внимание увеличение тепловых нагрузок, подключенная нагрузка не превышает располагаемой тепловой мощности котельных.

| № п\п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал\час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Потеря тепловой мощности в сетях, Гкал\час | Резерв (+)/дефицит (-), Гкал\час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 10 | 12,6 | 9,85 | 9,657 | 7,48 | 0,82 | 1,36 |
| 2. | Котельная № 15 | 12,18 | 8,27 | 8,155 | 5,22 | 0,59 | 2,35 |
| Итого по котельным СП Субханкуловский сельсовет | 24,78 | 18,12 | 17,81 | 12,70 | 1,41 | 3,71 |

4. Внесение

изменений в Схему теплоснабжения сельского поселения Субханкуловский сельсовет на 2017 год в соответствии с поступившими в администрацию сельского поселения  предложениями от теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В данном разделе приведены изменения в Схему теплоснабжения сельского поселения Субханкуловский сельсовет

Опубликование изменений в Актуализации Схемы теплоснабжения является достаточным для принятия этих изменений.

# Text boxes

Администрация

сельского поселения

Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

452774, Республика Башкортостан,

Туймазинский район, село Субханкулово,

улица Школьная, 10.

Тел (34782) , факс 43-2-01

### БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ

Туймазы районы

муниципаль районының

Собханғол  ауыл советы

ауыл биләмәһе Хакимиәте

452774, Башkортостан Республикаhы,

Туймазы районы, Собханғол ауылы,

Мәктәп урамы, 10

Тел (34782) , факс 43-2-01