Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: РБ, Туймазинский район, село Субханкулово, ул. Южная д.1

|  | Адрес |
| --- | --- |
|  | Южная, д.1 |
| Кадастровый номер МКД | 02:65:040117:17 |
| Год постройки МКД | 1973 |
| Степень фактического износа | 37% |
| Год последнего капитального ремонта | -- |
| Количество этажей | 5 |
| Наличие подвала | Имеется |
| Количество квартир | 154 |
| Количество нежилых помещений | -- |
| Площадь МКД с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 3811,4 |
| Площадь жилых помещений (общая площадь квартир) | 2539,5 |
| Площадь нежилых помещений | - |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД | 5123 |
| Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 02:46:040117:1 |

- Техническое состояние многоквартирного дома

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес МКД: | Южная, д.1 | Южная д.1 |
|  | 1. | Фундамент | Ленточные из сборных железобетонных блоков | удовлет. |
|  | 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлет. |
|  | 3. | Перегородки | кирпич | удовлет. |
|  | 4.1 | Перекрытия чердачные | Сборные железобетонного настила | удовлет. |
|  | 4.2 | Междуэтажные | железобетонные | удовлет. |
|  | 4.3 | Подвальные | железобетонные | удовлет. |
|  | 5. | Крыша | рулонная | удовлет. |
|  | 6. | Полы | Дощатые по деревянным лагам, окр. | удовлет. |
|  | 7.1 | Окна | Двойные створные | удовлет. |
|  | 7.2 | Двери | филенчатые | удовлет. |
|  | 8. | Отделка наружная | простая | удовлет. |
|  | 9. | Вентиляция | имеется | удовлет. |
|  | 10.1 | Электроснабжение | центральное | удовлет. |
|  | 10.2 | Холодное водоснабжение | центральное | удовлет. |
|  | 10.3 | Водоотведение | центральное | удовлет. |
|  | 10.4 | Газоснабжение |  |  |
|  | 10.5 | Отопление (от внешних котельных) | Котельная квартальная | удовлет. |

Исполняющий обязанности главы сельского поселения

Субханкуловский  сельсовет                                                                          Р.Н.Шангареев